

**DPL-35OR(G)**

**分布式微机受电保护装置**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**技术和使用说明书**

南京恒星自动化设备有限公司

SUN NANJING AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD

## 一.公司简介

南京恒星自动化设备有限公司成立于1994年，注册资金6000万。公司位于南京市江宁区麒麟智慧园8号楼，研发、生产场地6000平方，现有员工180余人，下设武汉、成都分公司，并在格尔木、呼和浩特等地设有分支机构。

公司主营产品铁路电力综合自动化、铁路牵引供电综合自动化、电力监控、接触网开关控制、隧道监控、站房BAS、电力调度、城市节能供暖等系统产品。公司秉承技术服务贴近用户，保证全天24小时电话技术支持，全国任意地点72小时现场服务。

## 二.主要功能和安装尺寸

DPL-35OR(G）型分布式微机35KV馈线保护装置是DP系列数字式保护中的一种，可独立构成35KV、10KV馈线完整的保护及备自投功能。具体功能如下：

* 四段复合电压过流保护
* 二段零序电压启动零序1过流保护（6.5A量程）
* 二段零序电压启动零序2过流保护（100A量程）
* 低压减载与失压保护
* 二段母线过压保护
* 母线电压判别
* 低频减载
* 线路失压保护
* 线路侧有压报警
* 母线零序过压保护
* 线路零序过压
* 线路备自投功能
* 三相一次重合闸
* 母线电压回路断线监视回路
* 线路电压回路断线监视回路



## 三.具体功能操作说明详见以下二维码



南京恒星自动化设备有限公司

公司24小时技术服务电话：18151016376 18151016365

公司网址：www.njhx.com.cn

**总部：**

ADD:南京市江宁区麒麟智慧园8号楼

TEL:(025)52600567 52615544 52615644

FAX:(025)52605725 POSTCODE:211135

**成都分公司：**

ADD:成都市双流县西航港街道机场路土桥段4号

TEL:（028）85252082；85259757

FAX:（028）85259750 POSTCODE:610225

**武汉分公司：**

ADD:武汉市武昌区星海路星海虹城6栋1单元1202
TEL:电话(027)86773952

FAX:(027)86778226 POSTCODE:430077